краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Норильская школа – интернат»

Рассмотрено и принято			Утверждаю

решением педагогического 				Директор КГБОУ

совета							«Норильская школа –интернат»

Протокол № 4					          _________________С.М.Андрух

«23» мая 2022  года				         Приказ № 60/1

«23» мая 2022  года

Адаптированная основная программа

профессионального обучения

по профессии

17544 «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий»

г. Норильск

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА .................................................... 4-5

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Используемые сокращения .................................................................. 6

  - Нормативно-правовые основы разработки АОП ПО........................ 7-8

  - Нормативный срок освоения АОП ПО............................................... 8

  - Требования к обучающимся ................................................................ 9

  - Общая характеристика АОП ПО ......................................................... 9-10

- ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ АОП ПО

  - Область и объекты профессиональной деятельности ........................ 11

  - Виды деятельности и компетенции …………………………………. 11-14

- ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

  - Учебный план …………………………………………………………. 15-16

  - Календарный учебный график ………………………………………. 17

  - Рабочие программы дисциплин общепрофессионального учебного цикла …………………………………………………………………………. 18

  - Рабочие программы дисциплин адаптационного учебного цикла … 19

  - Рабочие программы профессионального учебного цикла …………. 19-20

  - Программы учебной и производственной практик ………………… 20

  - Программа итоговой аттестации ……………………………………. 21-22

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АОППО

4.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся …………………………………………………………………………. 23-24

4.2 Организация итоговой аттестации выпускников инвалидов и выпускников с ОВЗ ……………………………………………………………………. 25-26

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) И ИНВАЛИДНОСТЬЮ

  - Кадровое обеспечение ………………………………………………… 27

  - Учебно-методическое и информационное обеспечение ……………. 27-28

  - Материально – техническое обеспечение ……………………………. 28-29

  - Требование к организации практики обучающихся с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) и инвалидностью ……………………………………… 29-30

- Приложения

Приложение 1 Учебный план

Приложение 2 Рабочие программы дисциплин общепрофессионального учебного цикла

Приложение 3 Рабочие программы дисциплин адаптационного учебного цикла

Приложение 4 Рабочие программы дисциплин профессионального учебного цикла

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Адаптированная основная программа профессионального обучения (АОП ПО) – это учебно-методический документ рекомендательного характера для обучения лиц с нарушением интеллекта с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. АОП ПО обеспечивает достижение обучающимися с нарушением интеллекта результатов, установленных соответствующими квалификационными характеристиками и профессиональными стандартами.

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», принципами гуманизации образовательного процесса, дифференциации и индивидуализации обучения, выделяется категория обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - обучающиеся с ОВЗ).

Обучающийся с ОВЗ - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого –медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий (глава 1, ст. 2, п.16).

Категория обучающихся с ОВЗ — это обучающиеся, основной дефект развития которых замедляет формирование познавательных процессов, снижает познавательную активность, затрудняет самоконтроль и саморегуляцию. Данные особенности развития эмоционально-волевой и познавательной сферы затрудняют адаптацию к процессу обучения, формирование профессиональных умений и навыков, усвоение программного материала в целом.

АОППО по профессии 17544 «Рабочий по комплексному обслуживанию ремонту зданий» разработана КГБОУ "Норильская школа-интернат" для обучающихся с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) и инвалидностью, разработана на основе, Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих,  квалификационных требований для профессиональной подготовки по профессии 17544 «Рабочий по комплексному обслуживанию ремонту зданий» и методических рекомендаций по обучению, воспитанию лиц с ОВЗ (ИН) в соответствии с их особыми образовательными потребностями, с учетом их психофизического развития и индивидуальных возможностей.

Разработка и реализация АОП профессионального обучения ориентирована на решение следующих задач:

- создание в образовательной организации условий, необходимых для получения профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальными нарушениями), их социализации и адаптации;

- повышение уровня доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальными нарушениями);

- повышение качества профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальными нарушениями);

- возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальными нарушениями);

АОП ПО определяет содержание и организацию процесса обучения для слушателей с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) и направлена на:

- обеспечение равенства возможностей для каждого обучающегося в получении качественных образовательных услуг;

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих на основе единства обязательных требований к условиям реализации программ профессионального обучения лиц с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) и/или инвалидностью; сохранение единства образовательного пространства относительно уровня профессионального обучения;

- обеспечение профессиональной адаптации, социализации обучающегося с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) и обучающегося инвалида.

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Используемые сокращения

АОППО - адаптированная основная программа профессионального обучения

СПО - среднее профессиональное образование

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования

ФИРО - Федеральный институт развития образования

ПО- профессиональное обучение

ОВЗ (ИН) - ограниченные возможности здоровья (интеллектуальные нарушения)

ИПРА - индивидуальная программа реабилитации и абилитации

УД - учебная дисциплина

ПМ - профессиональный модуль

ПК - профессиональная компетенция

ОК - общая компетенция

МДК - междисциплинарный курс

АФК - адаптивная физическая культура

УП - учебная практика

ПП - производственная практика

ПА - промежуточная аттестация

ИА - итоговая аттестация

1.2 Нормативно-правовые основы разработки АОП ПО

Нормативную правовую базу разработки АОП ПО составляют:

- Конвенция о правах инвалидов. Принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 2006г.

- Федеральный закон от 03 мая 2012г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов».

- Федеральный закон от 24 ноября 1995г. № 181- ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

- Письмо Минобрнауки РФ от 11.08.2016 года №ВК-1788/07 "Об организации образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

- Письмо Минобрнауки РФ от 18.04.2008 N АФ-150/06 "О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами".

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации, Департамента государственной политики в сфере профессионального образования и опережающей подготовки кадров №05-108 от 11.02.2019 "О профессиональном обучении лиц с различными формами умственной отсталости".

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- Постановление Госстандарта России от 26 декабря 1994г. № 367 (принят и введён в действие с 01 января 1996г.) ОК 016-94 «Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов».

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09 ноября 2015г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» (с изменениями и дополнениями).

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 02 декабря 2015г. № 1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования».

- Приказ Министерства просвещения РФ от 26 августа 2020 г. № 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения».

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные программы среднего профессионального образования» (с изменениями и дополнениями).

- Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013г. №513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение».

- Письмо Министерства образования и науки России от 16.04.2015г. № 01-50-174/07-1968 - О приёме на обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья.

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.06.2017г. № 486н «Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка- инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико - социальной экспертизы, и их форм».

- Приказ Минтруда России от 04.08.2014г. № 515 «Об утверждении методических рекомендаций по перечню рекомендуемых видов трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности».

19. Письмо Министерства образования и науки России от 18.03.2014г. № 06-281 - Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащённости образовательного процесса.

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.04.2015г. №06-443 «О направлении Методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования утв. Министерством образования и науки России от 20.04.2015г. № 06-830вн).

- Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС), 2017, Выпуск №46 ЕТКС утвержден Постановлением Минтруда РФ от 03.07.2002 № 47.

- Разъяснения разработчикам ОПОП в вопросах и ответах (от ФИРО).

- Письмо министерства образования Красноярского края №75-2292 от 01.03.2019 "О направлении разъяснений о профессиональном обучении лиц с умственной отсталостью".

- Устав КГБОУ «Норильская школа – интернат».

1.3  Нормативный срок освоения АОППО

Реализуемая форма обучения - очная.

Нормативный срок освоения АОППО: - 2 года.

По завершении освоения АОППО выпускникам выдается свидетельство о профессии рабочего (должности служащего).

1.4 Требования к обучающимся

На обучение по АОППО по профессии 17544 «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий» в КГБОУ "Норильская школа-интернат" принимаются лица с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) и инвалидностью (при наличии).

Лицо с ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальными нарушениями) при поступлении на обучение по адаптированной образовательной программе профессионального обучения должно предъявить заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) с рекомендацией об обучении по данной профессии/специальности, содержащее информацию о необходимых специальных условиях обучения.

Зачисление на обучение в КГБОУ «Норильская школа – интернат» по АОП ПО осуществляется по личному заявлению граждан.

Лица с ОВЗ при поступлении на профессиональное обучение должны предъявить следующие документы:

- оригинал и ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство (паспорт или свидетельство о рождении для несовершеннолетних);

- оригинал и ксерокопию документа об образовании (свидетельство об обучении);

- оригинал и ксерокопию СНИЛС;

- оригинал и ксерокопию медицинского страхового полиса;

- оригинал и ксерокопию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) с рекомендацией по конкретной профессии, содержащее информацию о необходимых специальных условиях обучении;

Дополнительные документы для ребенка-инвалида:

- индивидуальная программа реабилитации и абилитации (ИПРА) с рекомендацией об обучении по конкретной профессии, содержащая информацию о необходимых специальных условиях обучения и сведения относительно рекомендованных условий и видов труда;

- справка медико-специальной экспертизы (МСЭ).

1.5 Общая характеристика АОППО

АОППО по профессии 17544 «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий» представляет собой систему документов, разработанную, утвержденную и реализуемую КГБОУ «Норильская школа - интернат» на основе квалификационных требований для профессиональной подготовки по профессии 17544 «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий» и иных документов, установленных действующим законодательством в сфере образования, труда и социальной защиты населения, с учетом требований рынка труда.

АОППО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации процесса обучения, оценку качества подготовки выпускника и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин общепрофессионального, адаптационного, профессионального учебного циклов и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки слушателей, и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей АОППО, психолого-педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ (ИН) для адаптации и интеграции в социум.

Целью разработки АОППО для лиц с ОВЗ по профессии 17544 «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий» является методическое обеспечение реализации программы профессионального обучения по профессии 17544 «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий» на основе квалификационных требований и с учетом методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденным Минобрнауки РФ от 20.04.2015г. № 06-830вн.

Целями реализации АОППО по профессии 17544 «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий» являются:

- профессиональная ориентация учащихся на профессию «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий»;

- создание условий для овладения социальными, правовыми и профессиональными компетенциями, необходимых рабочим, выполняющим комплексное обслуживание и ремонт зданий, формирование знаний и умений, навыков по профессии 17544 «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий» в соответствии с квалификационными характеристиками;

- формирование профессиональных навыков и общетрудовых умений выполнения основных операций по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, способствующих социализации обучающихся на рынке труда;

- воспитание трудолюбия и необходимых в труде нравственных качеств личности.

- воспитание положительного отношения к изучаемой профессии

Кроме того, трудовое обучение решает и общую для слушателей задачу трудовой ориентации.

По завершении освоения АОППО выпускникам выдается свидетельство о профессии рабочего, должности служащего.

- ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ АОППО

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника

Область профессиональной деятельности выпускника:

- уборка и содержание в надлежащем санитарном состоянии зданий и прилегающих к ним территорий (дворов, тротуаров, сточных каналов, урн, мусоросборников, мусоропроводов, лестничных площадок и помещений общего пользования, кабин лифтов, подвалов, чердаков и т.д.);

- сезонная подготовка обслуживаемых зданий, сооружений, оборудования и механизмов;

- очистка от снега и льда дворовых территорий, тротуаров, навесов, водостоков и т.д.;

- устранение повреждений и неисправностей по заявкам;

- периодический осмотр технического состояния обслуживаемых зданий, сооружений, оборудования и механизмов, их техническое обслуживание и текущий ремонт с выполнением всех видов ремонтно-строительных работ (штукатурных, малярных, обойных, плотничных, столярных и др.) с применением подмостей, люлек, подвесных и других страховочных и подъемных приспособлений;

- текущий ремонт и техническое обслуживание систем центрального отопления, водоснабжения, канализации, водостоков, теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования воздуха и другого оборудования, механизмов и конструкций с выполнением слесарных работ;

Объекты профессиональной деятельности выпускника

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются:

- поверхности зданий, сооружений и участков, прилегающих к ним;

- материалы для отделочных строительных работ;

- ручной и механизированный инструмент, приспособления и механизмы для ремонта и обслуживания зданий, сооружений и инженерных сетей;

- технологические процессы эксплуатации, ремонта зданий, сооружений, конструкций и их элементы.

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции выпускника

Слушатель по профессии 17544 «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий» готовится к следующим видам деятельности:

- Выполнение ремонтно-строительных работ (штукатурных, малярных, обойных, плотничных, столярных, слесарных и элементарных электротехнических работ).

- Выполнение наружных и внутренних работ при уборке и содержании зданий, сооружений и прилегающих к ним территорий, техническое обслуживание, текущий ремонт зданий, сооружений и инженерных сетей.

Задачи профессиональной деятельности выпускника

Слушатель по профессии 17544 «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий» должен решать профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:

по эксплуатации, обслуживанию и ремонту зданий, сооружений, оборудования, механизмов и конструкций:

- выполнять операции по установке форточных, оконных и дверных петель;

- выполнять операции по ремонту и замене замков;

- выполнять операции по уплотнению оконных проёмов;

- выполнять операции по остеклению оконных переплётов и дверных полотен;

- выполнять ремонт дверных блоков;

- выполнять операции по утеплению дверей и окон;

- выполнять операции по закреплению настенных предметов;

- выполнять ремонт возможных неисправностей крана;

- выполнять ремонт возможных неисправностей смесителя, сливного бачка;

- выполнять сверление и долбление отверстий;

- выполнять операции по обработке древесины и металла;

- выполнять ремонт полов;

- выполнять плиточные работы;

- выполнять обойные работы;

- выполнять слесарные работы;

- выполнять текущий ремонт и техническое обслуживание систем центрального отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения, водостоков, теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования воздуха и другого оборудования, механизмов и конструкций;

- выполнять мелкий ремонт электроарматуры и электроосветительных

приборов;

- выполнять работы по замене ламп люминесцентного освещения, ламп накаливания;

по уборке и содержанию зданий и прилегающих к ним территорий:

- выполнять уборку дворов, тротуаров, сточных каналов, урн, мусоросборников, мусоропроводов, лестничных площадок и помещений общего пользования, кабин лифтов, подвалов, чердаков;

- выполнять очистку от снега и льда дворовых территорий, тротуаров, крыш, навесов, водостоков;

- выполнять периодический осмотр технического состояния обслуживаемых зданий, сооружений;

- выполнять сезонную подготовку здания.

Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения АОППО

Результаты освоения АОППО определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.

В результате освоения АОППО выпускник должен обладать следующими компетенциями:

общими компетенциями, включающими в себя способность:

| профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6 | Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами |

- Выполнение ремонтно-строительных работ (штукатурных, малярных, обойных, бетонных, плотничных, столярных, слесарных и электротехнических работ)

| Код | Профессиональные компетенции |
| --- | --- |
| ПК1.1 | Выполнять штукатурные работы. |
| ПК 1.2 | Выполнять малярные работы. |
| ПК 1.3 | Выполнять обойные работы. |
| ПК 1.4 | Выполнять слесарные работы. |
| ПК 1.5 | Выполнять столярные и плотничные работы. |
| ПК 1.6 | Выполнять элементарные электротехнические работы (замена ламп). |
| ПК 1.7 | Осуществлять периодический осмотр технического состояния обслуживаемых зданий, сооружений, оборудования и механизмов; |
| ПК 1.8 | Осуществлять техническое обслуживание и текущий ремонт обслуживаемых зданий, сооружений, оборудования и механизмов; |
| ПК 1.9 | Осуществлять текущий ремонт и техническое обслуживание систем центрального отопления, водоснабжения, канализации, водостоков, теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования воздуха и другого оборудования, механизмов и конструкций; |
| ПК 1.10 | Выполнение наружных и внутренних работ при уборке и содержании зданий, сооружений и прилегающих к ним территорий, техническое обслуживание, текущий ремонт зданий, сооружений и инженерных сетей. |
| ПК 2.1 | Убирать и содержать в надлежащем санитарном состоянии здания и прилегающие к ним территории (дворы, тротуары, сточные канавы, урны, мусоросборники, мусоропроводы, лестничные площадки, помещения общего пользования, кабины лифтов, подвалы, чердаки и т.д.). |
| ПК 2.2 | Выполнять сезонную подготовку обслуживаемых зданий, сооружений, оборудования и механизмов. |
| ПК 2.3 | Очищать от снега и льда дворовые территории, тротуары, крыши, навесы, водостоки и т.д. |
| ПК 2.4 | Устранять повреждения и неисправности по заявкам. |

- ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1. Учебный план (Приложение 1)

Учебный план для реализации АОППО по профессии 17544 «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий» разработан на основе:

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.04.2015г. №06-443 «О направлении Методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования утв. Министерством образования и науки России от 20.04.2015г. № 06-830вн);

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации, Департамента государственной политики в сфере профессионального образования и опережающей подготовки кадров №05-108 от 11.02.2019 "О профессиональном обучении лиц с различными формами умственной отсталости";

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 09 ноября 2015г. №1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»;

- Устава КГБОУ "Норильская школа-интернат"

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики АОППО: объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; перечень дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); последовательность изучения дисциплин и профессиональных модулей; виды учебных занятий; распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по семестрам; распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения государственной итоговой аттестации.

Максимальный объем учебной нагрузки составляет не более 30 академических часов в неделю.

Учебная практика осуществляется в учебных мастерских, оснащенных оборудованием в соответствии с требованиями.

Производственная практика проводится на предприятиях города. Направление на практику оформляется приказом директора с указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с указанием сроков прохождения практики. Для прохождения производственной практики заключается двусторонний договор с работодателями.

Циклы АОППО сформированы с учетом социально - экономического профиля получаемой профессии, с учетом требований к организации процесса обучения лиц с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) и реализуются через коррекционно-развивающую, адаптационную область, где особое внимание уделяется коррекции дефекта и формированию навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. В неё включена система коррекционных занятий с учащимися, адаптация и интеграция учащихся в социум.

С целью решения задач комплексной реабилитации и коррекции психофизического развития слушателей с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) в учебный план включены занятия по адаптивной физической культуре (АФК).

3.2 Календарный учебный график (приложение 5)

Календарный учебный график определяет сроки начала и окончания учебных занятий по курсам, процедур промежуточных аттестаций, каникул, вида и продолжительности производственного обучения и производственной практики, итоговой аттестации в соответствии с типовыми документами по профессии 17544 «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий», также на основе:

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.04.2015г. №06-443 «О направлении Методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования утв. Министерством образования и науки России от 20.04.2015г. № 06-830вн);

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации, Департамента государственной политики в сфере профессионального образования и опережающей подготовки кадров №05-108 от 11.02.2019  "О профессиональном обучении лиц с различными формами умственной отсталости";

Календарный учебный график разрабатывается при обязательном соблюдении продолжительности теоретического обучения, учебной и производственной практики, промежуточной аттестации, каникул и сроков проведения итоговой аттестации.

При составлении календарного учебного графика необходимо руководствоваться следующим:

- начало учебного года планируется с 1 сентября;

- время завершения обучения на последнем курсе зависит от общей продолжительности обучения по профессии;

- продолжительность каникул в учебном году составляет не менее 30 дней;

- учебная и производственная практики проводятся ОО при освоении обучающимися профессиональных компетенций.

КГБОУ "Норильская школа-интернат" работает по 5-дневной учебной неделе. Предельно допустимая учебная нагрузка составляет 30 часов в неделю и не превышает определенную максимальную учебную нагрузку.

Продолжительность урока составляет 40 минут. Занятия проводятся в 1 смену. Начало занятий – 9.00. Ежедневное количество учебных занятий и перемен определяется расписанием с учетом перемен, завтрака и обеда для обучающихся с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями). Данный режим работы обеспечивает выполнение учебного плана. Форма образования: очная.

3.3. Рабочие программы дисциплин общепрофессионального учебного цикла (Приложение 2)

Адаптированные рабочие программы учебных дисциплин общепрофессионального цикла оформлены в соответствии с рекомендациями:

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.04.2015г. №06-443 «О направлении Методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования утв. Министерством образования и науки России от 20.04.2015г. № 06-830вн);

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации, Департамента государственной политики в сфере профессионального образования и опережающей подготовки кадров №05-108 от 11.02.2019 "О профессиональном обучении лиц с различными формами умственной отсталости";

Для каждой учебной дисциплины общепрофессионального цикла указывается общая трудоемкость, виды учебной работы, требования к уровню освоения и формы аттестации.

| код | Наименование циклов, дисциплин, ПМ, практик | Формы промежуточной аттестации | Трудоёмкость, часы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 1 курс | 2 курс |
| ОП.00 | Общепрофессиональный учебный цикл |  |  |  |  |
| ОП.01 | Материаловедение | 3 | 34 | 34 | - |
| ОП.02 | Охрана труда | 3 | 67 | 34 | 33 |
| ОП.03 | Оборудование, инструменты и приспособления | 3 | 67 | 34 | 33 |

В рабочих программах общепрофессионального учебного цикла сформулированы результаты обучения в соответствии с приобретаемыми знаниями, умениями и компетенциями.

Качество освоения рабочих программ общепрофессионального учебного цикла оценивается в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на соответствующие учебные дисциплины традиционными методами и с использование ИКТ.

3.4. Рабочие программы дисциплин адаптационного учебного цикла (Приложение 3)

Для каждой учебной дисциплины адаптационного цикла указывается общая трудоемкость, виды учебной работы, требования к уровню освоения и формы аттестации.

| код | Наименование циклов, дисциплин, ПМ, практик | Формы промежуточной аттестации | Трудоёмкость, часы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 1 курс | 2 курс |
| А.00 | Адаптационный учебный цикл |  |  |  |  |
| АД.01 | Деловое письмо | ДЗ | 134 | 68 | 66 |
| АД.02 | Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) | З | 67 | 34 | 33 |
| АД.03 | Информатика | 3 | 67 | 34 | 33 |
| АД.04 | Этика и психология профессионального общения | 3 | 67 | 34 | 33 |
| АД.05 | Адаптивная физическая культура | З | 134 | 68 | 66 |
| АД.06 | Социально-бытовая ориентировка | ДЗ | 67 | 34 | 33 |

В рабочих программах учебных дисциплин адаптационного цикла сформулированы результаты обучения в соответствии с приобретаемыми знаниями и компетенциями.

Качество освоения рабочих программ учебных дисциплин адаптационного цикла оценивается в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на соответствующие УД, как традиционными методами, так и инновационными методами, включая компьютерные технологии.

3.5 Рабочие программы профессионального учебного цикла (Приложение 4)

Для каждой учебной дисциплины профессионального учебного цикла указывается общая трудоемкость, виды учебной работы, требования к уровню освоения и формы аттестации.

| код | Наименование циклов, дисциплин, ПМ, практик | Формы промежуточной аттестации | Трудоёмкость, часы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Профессиональный учебный цикл |  | Всего | 1 курс | 2 курс |
| ПМ.00 | Профессиональные модули | Э |  |  |  |
| ПМ.01 | Профессиональный модуль 1 |  |  |  |  |
| СД.01 | Сезонная подготовка зданий и сооружений | Э | 204 | 204 | - |
| ПМ.02 | Профессиональный модуль 2 |  |  |  |  |
| СД.02 | Ремонтно-строительные работы | Э | 238 | 238 |  |
| ПМ.03 | Профессиональный модуль 3 |  |  |  |  |
| СД.03 | Основы столярных работ | Э | 231 |  | 231 |
| ПМ.04 | Профессиональный модуль 4 |  |  |  |  |
| СД.04 | Основы слесарных работ | Э | 231 |  | 231 |

В рабочих программах учебных дисциплин профессионального учебного цикла сформулированы результаты обучения в соответствии с приобретаемыми  профессиональными знаниями, умениями и компетенциями.

Качество освоения рабочих программ учебных дисциплин профессионального учебного цикла оценивается в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на соответствующие учебные дисциплины, как традиционными методами, так и инновационными методами, включая компьютерные технологии.

3.6 Программы учебной и производственной практики

Учебная практика (УП) и производственная практика (ПП) являются обязательными и представляют собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) и инвалидностью. УП и ПП закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающихся с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию общих и профессиональных компетенций обучающихся с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями).

Целью УП является формирование профессиональных умений и компетенций, комплексное освоение обучающимися с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) всех видов профессиональной деятельности по профессии 17544 «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий».

Задачей УП является формирование у обучающихся с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) трудовых приёмов, операций и способов выполнения трудовых процессов, первоначальных практических профессиональных умений по основным видам профессиональной деятельности для освоения профессии 17544 «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий».

Учебная практика в рамках ПМ проводится рассредоточено. Продолжительность учебного занятия 6 часов. Учебная практика проводится в учебных мастерских КГБОУ «Норильская школа – интернат».

Целью ПП является закрепление профессиональных навыков и профессиональных компетенций, комплексное освоение обучающимися с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) всех видов профессиональной деятельности по профессии 17544 «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий».

Задачей ПП является закрепление у обучающихся с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) трудовых приёмов, операций и способов выполнения трудовых процессов, первоначальных практических профессиональных умений по основным видам профессиональной деятельности для освоения профессии 17544 «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий».

Производственное обучение осуществляется в учебных мастерских, оснащенных оборудованием в соответствии с требованиями.

Производственная практика проводится в КГБОУ «Норильская школа – интернат», а также на объектах и в учреждениях г. Норильска. Направление на практику оформляется приказом директора с указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с указанием сроков прохождения практики. Для прохождения производственной практики заключается двусторонний договор с работодателями.

3.7 Программа итоговой аттестации

Программа итоговой аттестации обучающихся представляет собой совокупность требований к подготовке и проведению итоговой аттестации на учебный год.

Итоговая аттестация в группе осуществляется с учетом психофизических особенностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальными нарушениями) в двух подгруппах:

- к первой подгруппе относятся обучающиеся с легкой степенью умственной отсталости, которые наиболее успешно овладели программным мастерством.

- во второю подгруппу входят обучающиеся с умеренной степенью умственной отсталости, которые, в основном, понимают фронтальное объяснение педагога, неплохо запоминают изучаемый материал, но без помощи педагога обобщения и выводы делать не могут.

Программа итоговой аттестации разработана на основе нормативно-правовых документов:

- Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;

- Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессии рабочих (ЕТКС), 2107, Выпуск № 1 ЕТКС, утвержденного Постановлением Минтруда РФ от 24.12.1992 №60, с изм. От 17.05.2001 № 40;

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации
от 22 марта 2021 года № 115 « Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования

- Устава КГБОУ «Норильская школа-интернат»

Форма проведения  итоговой аттестации для выпускников-инвалидов и выпускников с ОВЗ (ИН) устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей:

- устно,

- письменно на бумаге,

- письменно на компьютере,

- в форме тестирования,

- в форме собеседования и др.

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена.

Квалификационный экзамен включает в себя:

- практическую квалификационную работу;

- проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований,

указанных в квалификационных справочниках, и профессиональных стандартов по профессии «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий».

Список тем письменных экзаменационных работ.

| № п/п | Наименование (тема) работы |
| --- | --- |
| 1. | Капитальный ремонт зданий и сооружений |
| 2. | Основные положения системы технической эксплуатации зданий |
| 3. | Техническая эксплуатация зданий и сооружений |
| 4. | Виды кондиционеров |
| 5. | Машины для уборки помещений |
| 6. | Монтаж электрооборудования вентиляции |
| 7. | Монтаж электрооборудования |
| 8. | Отделочные работы. Выбор и описание инструмента |
| 9. | Отделочные работы. Выбор и описание материала |
| 10. | Отделочные работы. Описание технологического процесса |
| 11. | Отделочные работы. Организация рабочих мест |
| 12. | Отопление жилого дома |
| 13. | Отопление промышленных предприятий |
| 14. | Оштукатуривание бетонных стен ванной комнаты |
| 15. | Покраска и побелка потолка |
| 16. | Принцип работы и неисправности кондиционеров |
| 17. | Реконструкция и модернизация жилищного фонда |
| 18. | Ремонт и облицовка стен |
| 19. | Ремонтные работы в помещении |
| 20. | Технология малярных работ |
| 21. | Технология отделочных работ |
| 22. | Устройство кондиционеров |
| 23. | Капитальность зданий |
| 24. | Монтаж сплит систем |
| 25. | Обслуживание сплит систем |
| 26. | Организация работ по технической эксплуатации зданий и сооружений |
| 27. | Ремонт сплит систем |
| 28. | Системы кондиционирования |
| 29. | Срок службы зданий и эксплуатационные требования к зданиям |
| 30. | Техническое состояние здания и виды износов |

Список тем практических экзаменационных работ.

| № п/п | Наименование практической работы |
| --- | --- |
| 1. | Мелкий ремонт тепловых сетей |
| 2. | Установка смесителя |
| 3. | Ремонт или замена разводки на металлопластик |
| 4. | Ремонт однотрубной системы отопления |
| 5. | Ремонт смесителей |
| 6. | Ремонт сифонов |
| 7. | Ремонт сантехнических труб |
| 8. | Замена арматуры унитаза |
| 9. | Монтаж и ремонт внутренней разводки канализации из полимерных труб |
| 10. | Ремонт дверей |
| 11. | Очистка вентиляционных шахт |
| 12. | Ремонт осветительных приборов |
| 13. | Ремонт выключателей |
| 14. | Замена отопительных труб |
| 15. | Ремонт систем внутреннего водопровода |
| 16. | Уборка мест общего пользования в здании |
| 17. | Ремонт розеток |
| 18. | Окрашивание поверхностей не водными составами в ручную |
| 19. | Подготовка сетчато-армированных конструкций под оштукатуривание |
| 20. | Ремонт деревянных полов |
| 21. | Ремонт смесителя |
| 22. | Подготовка бетонных поверхностей под оштукатуривание |
| 23. | Установка опалубки |
| 24. | Ремонт труб из металлопластика |
| 25. | Окрашивание поверхностей водными составами вручную |
| 26. | Подготовка кирпичных поверхностей под оштукатуривание |
| 27. | Ремонт отопительных приборов |
| 28. | Сварка пластиковых труб |
| 29. | Подготовка деревянных поверхностей под оштукатуривание |
| 30. | Ремонт напольных покрытий |

IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АОП ПО

4.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся

Система текущего и промежуточного контроля (промежуточная аттестация) качества обучения являются неотъемлемой частью процесса обучения, обеспечивающей оперативное управление учебной деятельностью слушателей и её корректировку, и проводится с целью определения соответствия уровня и качества подготовки слушателя квалификационным требованиям по профессии 17544 «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий».

Критериями оценивания качества обучения при проведении текущего контроля и промежуточной аттестации является перечень знаний, умений, общих компетенций и профессиональных компетенций, определенных квалификационными требованиями по профессии 17544 «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий».

Формы и методы проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся по АОППО регламентируются «Положением о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся КГБОУ «Норильская школа-интернат»».

инновационными методами, включая компьютерные технологии.

Формами текущего контроля являются:

- использование тестовых заданий;

- фронтальный опрос;

- решение задач по изучаемой теме;

- выполнение практических заданий по изучаемой теме;

- самостоятельные работы;

- индивидуальные работы;

- контрольные работы.

Формами промежуточной аттестации являются:

- зачет;

- дифференцированный зачет.

С целью определения профориентации слушателей, их готовности к освоению учебного материала предусмотрен входной контроль в форме тестирования (письменно на бумаге, письменно на компьютере).

Для аттестации слушателей на соответствие персональных достижений требованиям АОППО создаются фонды оценочных средств, включающие:

- контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, контрольных работ, зачетов и экзаменов;

- тесты и компьютерные тестирующие программы;

- примерную тематику рефератов и т.п.;

- карточки-задания для контроля, степени сформированности ЗУН.

Фонды оценочных средств позволяют оценить знания, умения обучающихся с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) и инвалидностью освоенные ими ПК.

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на УД общепрофессионального и адаптационного циклов и МДК, входящих в ПМ.

Текущий контроль осуществляется учителями, реализующими программы учебных дисциплин, задания для текущего контроля разрабатываются учителями самостоятельно.

Целью текущего контроля является мониторинг уровня освоения знаний, умений и навыков в рамках освоения программ учебных дисциплин и практик.

Оценка знаний имеет традиционную пятибалльную систему.

Текущий контроль успеваемости осуществляется педагогическими работниками в соответствии с разработанными комплектами оценочных средств по УД общепрофессионального цикла, ПМ, адаптированных к особым потребностям обучающихся с ОВЗ (ИН) и инвалидностью, в процессе проведения практических занятий, а также выполнения индивидуальных работ и домашних заданий в режиме тестирования в целях получения информации:

- о выполнении обучающихся с ОВЗ (ИН) требуемых действий в процессе учебной деятельности, правильности выполнения требуемых действий;

- о соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала, освоения учебного материала (самостоятельности, быстроты и правильности выполнения).

При затруднениях и отставании в обучении используются карточки индивидуальных заданий.

Форма проведения текущего контроля для обучающихся с ОВЗ (ИН) и инвалидностью устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (письменное тестирование, устный ответ и т.д.) и по необходимости может проводиться в несколько этапов, формы и срок проведения которых определяется педагогическим работником. При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете.

Промежуточная аттестация проводится с целью определения соответствия уровня (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений требованиям к результатам освоения АОППО по двум направлениям:

- оценка результатов обучения по учебным дисциплинам общепрофессионального и адаптационного циклов и МДК;

- оценка освоения определенного вида деятельности и его ПК, а также развитие ОК, предусмотренных АОППО по профессии.

Промежуточная аттестация по ПМ проводится в форме зачёта (зачет/ не зачёт), дифференцированного зачета (ДЗ) и экзамена (комплексного), предусматривающего оценку сформированности профессиональных навыков.

4.2. Организация итоговой аттестации выпускников с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) и инвалидностью

Профессиональное	обучение обучающихся завершается сдачей квалификационного экзамена, на проведение которого отводится 4 часа.

Квалификационный экзамен проводится в установленном порядке квалификационной комиссией.

Для проведения экзамена могут быть созданы специальные условия в соответствии с медицинским заключением при наличии заболеваний у обучающихся.

В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на необходимость усвоения и выполнения требований безопасности труда.

К итоговой аттестации допускаются слушатели, выполнившие требования, предусмотренные АОППО и успешно прошедшие все аттестационные испытания, предусмотренные адаптированными программами УД общепрофессионального цикла и ПМ.

Квалификационный экзамен проводится КГБОУ «Норильская школа – интернат» для определения соответствия полученных знаний, умений и навыков по АОППО и установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение.

Проведение квалификационного экзамена для лиц с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) и инвалидностью осуществляется с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При необходимости обеспечивается соблюдение дополнительных требований: присутствие в аудитории ассистента (помощника) или законного представителя (родителя), оказывающего выпускникам с ОВЗ (ИН) необходимую техническую помощь с учётом их индивидуальных особенностей.

Квалификационный экзамен включает выполнение слушателями практической квалификационной работы и проверку теоретических знаний, в устной и/или письменной форме, с учетом их психофизического развития и индивидуальных возможностей в пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, по профессии 17544 "Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий".

Практическая квалификационная работа способствует закреплению и развитию навыков самостоятельной работы, она позволяет оценить степень подготовленности выпускника к профессиональной деятельности и должна соответствовать требованиям к уровню профессиональной подготовки выпускника, предусмотренному квалификационной характеристикой.

Тематика практической квалификационной работы определяется с учетом квалификационных требований по профессии 17544 "Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий".

Квалификационный экзамен проводится публично на заседании аттестационной комиссии.

К проведению квалификационного экзамена привлекаются педагоги и администрация КГБОУ "Норильская школа-интернат", при возможности, представители работодателей, их объединений.

По результатам итоговой аттестации выпускникам выдается свидетельство о профессии рабочего, должности служащего (17544 "Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий").

V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ (ИН) И ИНВАЛИДНОСТЬ

5.1  Кадровое обеспечение процесса обучения

Важным моментом реализации АОППО являются педагогические кадры соответствующей квалификации, имеющие специализированное образование, и педагогические работники, прошедшие обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках данной темы.

В реализации АОППО участвуют учителя-предметники, педагог-психолог, имеющие высшее профессиональное образование, соответствующее профилю. Все педагоги школы имеют специальное дефектологическое образование и систематически повышают свой профессиональный уровень, через прохождение курсов повышения квалификации и переподготовки.

Уровень квалификации работников КГБОУ «Норильская школа – интернат» для каждой занимаемой должности соответствует профессиональным стандартам и квалификационным характеристикам.

Педагогические работники КГБОУ «Норильская школа – интернат» имеют чёткое представление об особенностях психического и (или) физического развития лиц с ОВЗ, о методиках и технологиях организации процесса обучения и процесса адаптации.

Педагогические работники, участвующие в реализации АОППО, ознакомлены с психофизическими особенностями слушателей и учитывают их при организации процесса обучения. К реализации АОППО привлекаются педагоги-психологи, социальные педагоги, медицинские работники.

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение процесса обучения при реализации АОППО

Процесс обучения по АОППО по профессии 17544 «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий» обеспечен учебнометодической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам и профессиональным модулям.

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной и дополнительной литературы по всем учебным дисциплинам.

Фонд дополнительной литературы включает официальные издания, общественно-политические и научно-популярные периодические издания (журналы и газеты), справочно-библиографические издания и научно популярные периодические издания по профилю профессиональной подготовки.

Реализация АОППО по профессии 17544 «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий» обеспечена доступом каждого слушателя к библиотечным фондам, сформированным по полному перечню дисциплин АОППО, свободным доступом к справочным материалам, информационным ресурсам, сети Интернет.

В процессе обучения используются социально-активные и рефлексивные методы, технологии социокультурной реабилитации. Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и учебно-методического обеспечения реализации АОППО осуществляется КГБОУ «Норильская школа – интернат» самостоятельно, исходя из необходимости достижения слушателями с ОВЗ планируемых результатов освоения АОППО, а также с учетом индивидуальных возможностей слушателей.

При проведении учебных занятий учителя используют технологии личностно-ориентированного и практико-ориентированного обучения, применяют методику поэтапного формирования умственных действий, методы коррекционно-развивающего обучения, направленные на развитие познавательной деятельности обучающихся данной группы.

КГБОУ «Норильская школа – интернат» разработаны программа для организации и проведения практики, практических занятий, учебные пособия, пакеты контрольно-оценочных средств.

5.3 Материально-техническое обеспечение.

КГБОУ «Норильская школа – интернат» для реализации АОППО по профессии 17544 «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий» располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение занятий по УД общепрофессионального и адаптационного циклов и МДК, входящих в ПМ, УП и ПП, АФК слушателей.

Все учебные помещения соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Перечень кабинетов и мастерских и других помещений, используемых для подготовки обучающихся по АОППО по программе «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий»:

- учебные кабинеты (СБО, информационный зал).;

- кабинеты специалистов (педагога-психолога, социального педагога и др.);

- спортивный зал (для проведения занятий по АФК);

- учебные мастерские, (мастерская по обслуживающему труду, штукатурно-малярная, столярная и слесарная мастерская);

- библиотека.

Все мастерские оснащенные современным оборудованием для проведения учебной и производственной практики.

Учебные кабинеты оснащены наглядными учебными пособиями, ТСО, ИКТ, компьютерами и проекторами для презентаций учебного материала, материалами для преподавания учебных дисциплин общепрофессионального и адаптационного циклов;

В учебной мастерской имеются:

- комплекты инвентаря, инструментов и приспособлений;

- комплект спецодежды;

- комплект нормативной документации;

- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия (плакаты, схемы)

- станки.

Учебные кабинеты, мастерские, кабинеты специалистов оснащены современным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения для обучающихся с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями)

5.4 Требования к организации практики обучающихся с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) и инвалидностью

Практика (УП и ПП) является обязательным разделом АОППО по профессии 17544 «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий». Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, в том числе обеспечивающую подготовку и защиту выпускной квалификационной работы.

Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому виду практики определяются образовательной организацией самостоятельно.

Для обучающихся с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) форма проведения практики устанавливается КГБОУ «Норильская школа-интернат» самостоятельно, с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья обучающихся.

При определении мест прохождения учебной и производственных практик обучающихся с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) и инвалидам КГБОУ «Норильская школа-интернат» учитывает рекомендации ПМПК и  данные медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.

При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности в соответствии с требованиями, утвержденными приказом Приказ Минтруда России от 19 ноября 2013 года N 685н "Об утверждении основных требований к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 апреля 2014 г., регистрационный N 31801)

Практическое обучение проводится в соответствии с учебным планом и годовым календарным графиком учебного процесса. Практическое обучение предусматривается в течение всего года, в целях приобретения, закрепления необходимых умений, навыков и опыта практической работы по профессии Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений.

Практическое обучение проводится:

- с целью закрепления и углубления знаний, полученных обучающихся в процессе теоретического обучения и приобретения необходимых первоначальных практических профессиональных умений и навыков.

- с целью расширения, углубления и систематизации знаний, полученных обучающимися в процессе теоретического обучения и приобретения первоначального практического опыта по профессии "Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений".

Практическое обучение предполагает проведение учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся.

Цель практического обучения: создание благоприятных условий для обучающихся с ОВЗ (ИН) при освоении профессиональных умений и навыков.

Задачи:

- Сформировать у обучающихся с ОВЗ (ИН) трудовые умения и навыки, необходимые для профессиональной деятельности по профессии в соответствии с их индивидуальными психофизическими возможностями здоровья.

- Способствовать формированию у обучающихся с ОВЗ (ИН) самостоятельного применения умений и навыков в производственных условиях.

- Развивать социальные навыки, которые помогут в дальнейшем обучающимся с ограниченными возможностями здоровья обрести доступную ими степень самостоятельности в трудовой деятельнос